## Sheet1
IZVEDBENI PROJEKT
ZA ADAPTACIJU LJETNOG KINA UBLI NA K. Č. BR. 6613/7, K. O. LASTOVO
PROJEKTANT: | ARHITEKTONSKI KOLEKTIV D.O.O.
DATUM: | 10.09.2015.
SADRŽAJ
TROŠKOVNIK
REKAPITULACIJA |  | 1 | -15
TROŠKOVNIK SVIH RADOVA |  | 1 | -15
POSTOJEĆE STANJE
Tlocrt 1. nivoa |  | 1
Tlocrt 2. nivoa |  | 2
Presjek |  | 3
KONCEPTUALNA FUNKCIONALNA SHEMA |  | 4
IZVEDBENI PROJEKT
Situacija sa svim instalacijama |  | 5
Tlocrt i presjek kroz rampe |  | 6
Šank - tlocrti |  | 7
Šank - tlocrt i presjek |  | 8
Sanitarni čvorovi - tlocrt |  | 9
Sanitarni čvorovi - tlocrt sa vodovodom i kanalizacijom |  | 10
Sanitarni čvorovi - tlocrt sa elektrotehničkim instalacijama |  | 11
Sanitarni čvorovi - presjek |  | 12
Elektroinstalacije - situacija i karakteristični presjek |  | 13

## REKAP
REKAPITULACIJA
GRAĐEVINSKI RADOVI
RADOVI PRIJE GRADILIŠTA
A | RADOVI RUŠENJA I ZEMLJANI RADOVI
B | BETONSKI I ARMIRANOBETONSKI RADOVI
C | ZIDARSKI RADOVI
UKUPNO GRAĐEVINSKI RADOVI
GRAĐEVINSKO - OBRTNIČKI RADOVI
D | IZOLATERSKI RADOVI
G | KAMENOREZAČKI RADOVI
H | GIPSKARTONSKI RADOVI
I | SOBOSLIKARSKI I LIČILAČKI RADOVI
J | STOLARSKI RADOVI
K | BRAVARSKI RADOVI
L | PARKETARSKI RADOVI
M | KERAMIČARSKI RADOVI (& DRUGE VRSTE PODOVA)
O | OPREMA
P | HORTIKULTURA
UKUPNO GRAĐEVINSKO - OBRTNIČKI RADOVI
INSTALACIJE
1 | VENTILACIJA
2 | VODOVOD I KANALIZACIJA
4 | ELEKTROINSTALACIJE
UKUPNO INSTALACIJE
UKUPNO

## SVE SKUPA
r. br. | opis stavke | jed. mjere | količina | jed. cijena | ukupno (kn)
OPĆE NAPOMENE
Svi radovi navedeni u ovom troškovniku moraju biti izvedeni stručno, kvalitetno, točno prema opisu i pogodbenom projektu. U jediničnim cijenama trebaju biti obuhvaćeni svi troškovi za potpuno dovršenje predviđenog rada: materijal sa prevozom i prenosom, skladištenje, mehanizacija, radna snaga, režijski troškovi, obveze, porezi, dobit i dr.; tako da je ponuđena cijena konačna. U ponuđenim jediničnim cijenama moraju treba obuhvatiti i sve pripremne i završne radove potrebne za izvođenje predmetne građevine, izgradnju pomoćnih građevina, instalacija i inventar, čišćenje i uređenje terena oko građevine. Za stavke koje nisu definirane, kvalitetno definirane ili se traži izmjena, definirati novi opis stavke ili makers listu.
Prije davanja ponude, ponuditelj je dužan izaći na predmetnu lokaciju i proučiti tehničku dokumentaciju.
Napose je navedeno koje stavke ne uključuju dobavu materijala (ker. pločice, sanitarni predmeti i sl.).
Ponudu dati i za stavke koje nisu navedene, ako ih izvođač (kao iskusan partner) prepozna kao potrebne za dovođenje objekta u funkcionalno stanje, a prema datom projektu u prilogu. Količine su date izračunom dokaznice mjera.
Cijene dati za ugovaranje po građevinskoj knjizi.
RADOVI PRIJE GRADILIŠTA
1 | Projektna dokumentacija
| izvedbeni projekt, radi mogućnosti kontrole građenja: kvalitete i količine. | p. | 1 |  | 0
2 | Izrada ugovora o građenju
| odvjetnički troškovi | p. | 1 |  | 0
3 | Elaborat zaštite na radu
| obveza izvođača | kom | 1 |  | 0
4 | Tabla na gradilištu
| na vidnom mjestu sa svim potrebnim informacijama | kom | 1 |  | 0
5 | Prijava gradilišta
| Odjelu za planiranje i gradskoj komunalnoj službi za eventualno zauzimanje javnih prostora u tijeku građenja, i svi troškovi vezano za dobijanje dopusnice za zauzimanje javnih površina u tijeku građenja kao i plaćanje garancija komunalnoj gradskoj službi za eventualna oštećenja istih, kao i svi eventualni troškovi popravka istih. | p. | 1 |  | 0
6 | Zaštita izgrađenih dijelova okoliša
| koji se ne uklanjaju | p. | 1 |  | 0
7 | Tehnička dokumentacija za uporabnu dozvolu
| tijekom građenja i za primopredaju objekta i troškovi primopredaje i tehničkog pregleda objekta. | p. | 1 |  | 0
| RADOVI PRIJE GRADILIŠTA |  |  |  | 0
A - ZEMLJANI RADOVI I RADOVI RUŠENJA
Obračun radova rušenja je u izgrađenom stanju. U cijenu uključiti: prijenos do ceste, utovar na vozilo, otpremu na gradsku deponiju i trošak pristojbe za deponiranje materijala. Transportne putove i prometnice pri radu držati čiste. Redovito čišćenje ulazi u cijenu stavki. Osigurati regulaciju javnog prometa u radu i pismenu dozvolu vlasnika javnoprometnih površina za rad (otprema i doprema materijala). U fazi izvedbe radova rušenja paziti da se ne oštete drugi dijelovi objekta koji se ne ruše i postojeće kulture na posjedu. Treba nadoknaditi troškove popravka ili eventualnog oštećenja.
U ponudi definirati faze i način rušenja potpornih i nosivih zidova i ploča, a u odnosu dinamike gradnje, definirati potrebno osiguranje pokosa i ponuđenu zaštitu pokosa usjeka – zasjeka nakon iskopa u fazi gradnje, tj. osiguranje građevinske jame. To izvoditi podgrađivanjem, privremenim potpornim zidovima, ili sidrenjem. torkret. armirani torkret, PE folija, što treba uključiti u cijenu koštanja iskopa i rušenja , pri čemu izvoditelj s ponuđenim rješenjem snosi odgovornost za stabilnost usjeka i konstrukcija u fazi rušenja.
RUŠENJA I DEMONTAŽE
1 | Demontaže
| elektrotehničke instalacije - sve će se zamijeniti novima | p. | 1 | 0 | 0
| prozori i vrata koji su opasni radi padanja i na mjestima gdje se ugrađuju novi otvori | kom | 3 | 0 | 0
| instalacijski uređaji - postojeće vodovodne cijevi | p. | 1 | 0 | 0
| oluci (vertikalni i horizontalni) | m1 | 0 | 0 | 0
2 | Rušenje dijelova poda radi razvoda novih instalacija
| za kanale struje, kanalizaciju i vodovod | p. | 1 | 0 | 0
3 | Rušenje dijelova zidova sanitarija
| kako je označeno u tlocrtu sanitarija | p. | 1 | 0 | 0
4 | Štemanje dijela poda
| za izradu ulaznih rampi | p. | 1 | 0 | 0
5 | Pripremanje podloge za žbukanje betonskog platna
| pjeskarenjem pod pritiskom | m2 | 58.25 | 0 | 0
6 | Čišćenje
| interijera sanitarija, spremišta, garderobe i vanjskih prostora | p. | 1 | 0 | 0
7 | Odvoz i zbrinjavanje šuta
| kompletan utovar i odvoz novonastalog šuta na deponiju, sa taksom. | p. | 1 | 0 | 0
Obračun zemljanih materijala je u sraslom stanju. U cijenu uključiti utovar, otpremu na gradsku deponiju i trošak pristojbe za deponiranje materijala. Prilikom iskopa, u slučaju promjene kategorije obavjestiti naručitelja i izvršiti presnimavanje iskopa. Sve drobljene kamene frakcionirane materijale dopremiti iz atestiranog kamenoloma tehničkog građevinskog kamena. Prometnice pri radu držati čiste (ulazi u cijenu stavke). Osigurati regulaciju javnog prometa u radu i pismenu dozvolu vlasnika javnoprometnih površina za rad (otprema i doprema materijala i prokopavanje ceste). Obavezno paziti da se strojevima ne oštete postojeće kulture na posjedu.
Ponuditelj je dužan prilikom obilaska terena dati procjenu kategorije tla. Popuniti cijene za sve kategorije tla, a u konačnom obračunu zbrojiti samo one koje ponuditelj predviđa da će pojaviti. Ostale dane jedinične cijene služe da se naknadno može napraviti obračun.
ČIŠĆENJE - RASLINJE
8 | Čišćenje zelenila
na platou označenom sa A. Očistiti tako da se očuvaju postojeća stabla: maslina, palma, breskva.
| površina platoa | m2 | 113 |  | 0
9 | Instalacijski iskopi
za izvedbu kanala za instalacije
| presjeka 60x60 | m3 | 7 |  | 0
10 | Čišćenje podloge prije betoniranja temelja kanala i šanka
| u 2 navrata; od rastrešenog materijala, odlomljenog zemljanog i kamenog materijala koji je ostao nakon strojnog iskopa. Čisti se na dijelu posteljice trakastih temelja ili temeljne ploče, a prije betoniranja temelja. Podloga se može ispuhati komprimiranim zrakom ili isprati vodom. Obračun po m2 ortogonalne projekcije očišćene površine. | m2 | 30 |  | 0
| UKUPNO ZEMLJANI RADOVI I RADOVI RUŠENJA |  |  |  | 0
B - BETONSKI I ARMIRANO BETONSKI RADOVI
BETONI - KUĆA
Sve betonske i armiranobetonske radove izvoditi betonom spravljenim u tvornici betona, ugrađivati vibriranjem pervibratorima, s maksimalnim v/c = 0,57. Uračunati u cijenu prijevoz automješalicom do gradilišta i istovar. Za beton i armaturu osigurati uzorkovanje i dokaze kvalitete. U cijenu uračunate sve radne skele, izvedba, postava, demontaža, čišćenje oplate i njegu izvedenog betona do postizanja programiranih karakteristika. U svim betonskim elementima ostaviti proboje i šliceve po projektu. Oplatu prije betoniranja očistiti od ostataka drva i namočiti. Klasa betona je C 25/30.
Naturbeton lokalno popraviti reparatur mortom "Kromos" i dodatkom SN veze ili lokalno odštemati i obrusiti neravne površine (ulazi u cijenu stavke).
Jednostrano armirati sa Q - 196 (konstruktivna armatura); u ovoj stavci odmah uračunati takvu minimalnu armaturu (osim ako nije drugačije navedeno).
1 | Podbeton za temelje
| dan je u m2! Obračunat je samo za temelje ispod kuće | m2 | 99.3 |  | 0
2 | Šalovanje, armiranje i betoniranje trakastih temelja
u dvostranoj daščanoj oplati, a za temeljenje oklopa šanka.
| dubina = 30 cm | m3 | 2.535 |  | 0
3 | Šalovanje, armiranje i betoniranje rampi na ulazu
sa sitnozrnim betonom do 16 mm; sa postavom oplate fasadele po rubu.
| d prosječna = 10 cm | m3 | 2.303 |  | 0
4 | Šalovanje, armiranje i betoniranje podnih ploča
sa sitnozrnim betonom do 16 mm; sa postavom oplate fasadele po rubu. Gornju plogu betonirati u nagibu
| d prosječna = 10 cm | m3 | 1.218 |  | 0
5 | Šalovanje, armiranje i betoniranje složenih presjeka
sastav betona prilagoditi debljini presjeka od 8 cm.
| šank | m3 | 1.592 |  | 0
6 | Betonske stepenice vani
| (krak koji nedostaje za pristup garderobi) horizontalne i kose ploče (podesti i krakovi). Debljina ploče 14 cm. Podupiranje do 3,5 m. Obračunate su horizontalne i kose ploče (podesti i krakovi). | m3 | 1.77 |  | 0
7 | Instalacijski kanal
za slaganje električnih kabela; prema shemi iz presjeka
| Ukupna pretpostavljena duljina kanala = m | m3 | 4.891 |  | 0
LAGANI BETONI
8 | Estrisi
Rabicirani (pocinčanim punktiranim pletivom GN 301-400 ili sintetskim polipropilenskim ili metalnim vlaknima) cementni estrih M-10, (HRN U.M.010, HRN U.F2.020), sitnozrnatim agregatom max veličine zrna 4 mm za unutarnje estrihe i 8mm za vanjske betonske podloge. Rabicirani estrih (2300kg/m3) deb. 4-5-6 cm, prosječno 5,0 cm. Gornju površinu zagladiti strojnom obradom ili ručno metalnom gladilicom. Površina estriha mora biti potpuno ravna i dobro zaglađena za polaganje završnog sloja podova ljepljenjem. Prije postave podova od drva, gume, linoleuma, PVC-a ili tkanine obavezna proba vlažnosti (max 2%), a kod podnih grijanja (max 1,8%). Na sudaru sa zidovima izvesti rešku sa uloškom od ekspandiranog polistirena debljine 1 cm.
| sanitarije | m2 | 80.83 |  | 0
9 | Beton za pad
Marka 26/30, pad je prema nacrtima; sitnozrni beton, agregat 0-16.
| u kanalu; d min/max = 26/4 cm | m2 | 7.9 |  | 0
| UKUPNO BETONSKI I ARMIRANOBETONSKI RADOVI |  |  |  | 0
C - ZIDARSKI RADOVI
1 | Gletanje i poravnavanje zidova sanitarija
kao priprema za lijepljenje pločica, unutarnjih ploha zidova te ravnih i kosih stropova glet masama. Zidovi moraju biti očiščeni i otprašeni. Svi šlicevi i druga udubljenja moraju se popuniti mortom. Glet masa nanosi se na zidove u debljini 2 mm. U svježu masu se utiskuje tekstilnostaklena mrežica veličine okna 2 mm. Kada se prvi sloj posuši, nanosi se drugi sloj debljine do 1mm tako da pokrije strukturu mrežice. Nakon što se sloj posuši eventualne neravnine se pobruse finim brus - papirom.
| Obračun po m2 izvedenog zida. | m2 | 37.2 | 0 | 0
2 | Popravak betonskog kino - platna
Stavka uključuje izvedbu komplet fasadnog sustava. Ne uključuje cijevnu fasadnu skelu. Sljedeći slojevi:
| žbukanje vanjskom silikatnom žbukom sa glatkom završnom površinom | m2 | 58.25 | 0 | 0
OSTALO
3 | Zidarske pripomoći
štemanja kanala proboji i naknadna krpanja istog i betoniranja držača i krpanje oko okvira i držača
| pri montaži unutarnje stolarije | p. | 1 | 0 | 0
| pri montaži bravarije | p. | 1 |  | 0
| uz instalaterske radove | p. | 1 |  | 0
4 | Čišćenje
| u toku izgradnje. Uključuje odvoz šuta na deponiju i deponijsku pristojbu. Završno čišćenje uključuje i pranje detergentom sa odvozom svog smeća sa gradilišta. | p. | 1 |  | 0
5 | Zidarska obrada (krpanje)
| cementnim mortom raznih šliceva nastalih nakon štemanja i rušenja. Obradu izvršiti prije žbukanja a nakon izvedbe novih elemenata, (stepeništa, greda...). | m1 | 6 |  | 0
6 | Zidarska obrada (krpanje)
| poda na ulici (uglavnom beton) | p. | 1 |  | 0
7 | Cijevna skela za kino-platno i dr.
| Obračunava se za svijetlu površinu fasade. Min širine 1,25 cm. Montaža i demontaža. | m2 | 70 |  | 0
| UKUPNO ZIDARSKI RADOVI |  |  |  | 0
D - IZOLATERSKI RADOVI
1 | Brtvljenje prodora kroz postojeću hidroizolaciju
| prilikom prolaska vodovodne cijevi. Dogovor će se napraviti nakon što se odštema otvor. | kom | 2 |  | 0
2 | Horizontalna hidroizolacija sanitarnih čvorova / spremišta / kuhinja
Izvodi se kao flexibilni hidroizolacijski premaz (kao Plastivo 180). Postavlja se prema uputama proizvođača. Izolaciju podići uz zidove min 10 cm od gotovog poda. Izražena količina je ukupna površina podova i zidovi oko tuševa / kada.
| sanitarije | m2 | 10.93 | 0 | 0
| UKUPNO IZOLATERSKI RADOVI |  |  |  | 0
G - KAMENOREZAČKI RADOVI
Upotrijebiti kamen kao Plano. Ne upotrebljavati oštećene, napukle ili slabo obrađene komade kamena. Ploče prije postave držati u vodi i ocjeđene postavljati.
1 | Vanjske klupčice ispod prozora
Polažu se u cementni mort, debljine cca 2cm; u nagibu prema vani (cca 1%); podvlače pod profil prozora min 1 cm; spoj se brtvi trajnoelastičnim kitom odgovarajuće boje. Polažu se prije izvođenja izolacije na fasadi. Na vidljivom dijelu donje plohe upilava se okapnica presjeka 5x5 mm.
| presjek 15 x 3 cm | m1 | 3.6 |  | 0
| UKUPNO KAMENOREZAČKI RADOVI |  |  |  | 0
I - SOBOSLIKARSKI I LIČILAČKI RADOVI
1 | Podgled stropova
poludisperzivnom bojom svijetlog tona. Podlogu treba: prethodno očistiti, impregnirati na bazi vodene disperzije akrilatnih kopolimera (disperoakril impregnacija); dvokratno gletovati disperzivnim kitom, nakon sušenja površinu obrusiti brusom finih zrnaca (sve uključeno u stavku). Na tako pripremljenu podlogu dvokratno nalič disperzivnom bojom. Nanosi se krznenim valjkom.
| zahodi | m2 | 10.93 |  | 0
2 | Svi unutrašnji zidovi
(opis kao u stavci I.1)
| zahodi | m2 | 37.2 |  | 0
3 | Bravarija
| Bojanje bravarije uključeno je u bravarske stavke | m1 | 0 |  | 0
| UKUPNO SOBOSLIKARSKI I LIČILAČKI RADOVI |  |  |  | 0
J - STOLARSKI RADOVI
UNUTARNJA DRVENA VRATA
1 | puna zaokretna unutarnja vrata u zidanim zidovima
Postavljaju se u ozidane zidove; na slijepe štokove (uključene u stavku). Slijepe štokove izvesti i ugrađivati spojene u okvir s ugrađenim privremenim montažnim prečkama u sredini i na dnu vrata; obojiti ih sredstvom za zaštitu Sigma. Ugrađivati ih prije žbukanja. Dovratnik je od masivog drveta. Preklapaja se s krilom jednostruko, preko gumene brtve u boji dovratnika. Pokrovne letvice su istog materijala kao i dovratnici. Kompletno bajcati i lakirati bezbojnim poliuretanskim sjajnim lakom u tri premaza. Točne mjere uzeti na licu mjesta. Uračunati svo bojanje i sav okov.
Vrata su izabrana iz kataloga Callinea, Marin BFD d.o.o.
1 | jednokrilna zaokretna "Pula" obojana; RAL: 1018; krilo od brušene iverice; dim 70/205 ili predložiti drugo ____________________ | kom | 3 |  | 0
2 | Bravice sa unutarnje strane
| obične mehaničke | kom | 2 | 0 | 0
| UKUPNO STOLARSKI RADOVI |  |  |  | 0
K - BRAVARSKI RADOVI
OGRADE
Sve ograde su od kovanog željeza finiširanog bakrenim premazom
1 | Ograda stubišta Sirene
Sastavljena je od rukohvata (cijev kvadratnog presjeka, a = 4 cm) i vertikalnih prečki (čelični profili presjeka 1 x 2 cm) svako 14 cm. Nosi se postrance, preko para rozeta usidrenih u vertikalne plohe i na 3 vertikale. Ukupna visina ograde je 90 cm.
| STAVKA 01 | m1 | 6.25 | 0 | 0
2 | Ograda stubišta garderoba
| Sastavljena je od rukohvata (cijev kvadratnog presjeka, a = 4 cm) i vertikalnih prečki (čelični profili presjeka 1 x 2 cm) svako 14 cm. Nosi se sa ukupno 5 vertikala. Ukupna visina ograde je 90 cm. | kom | 4 | 0 | 0
3 | Poklopci
| kanala elektroinstalacija. Od prečki presjeka 10x50 mm, širina rešetke 45 cm. | m1 | 25.7 |  | 0
ZATVORI
4 | Prozori i balkonska vrata
Zatvori su od alumnijske bravarije, staklo IZO obično, profil bez prekida toplinskog mosta, u sivoj boji.
| 1 prozor (jednokrilni, otklopno - zaokretni) 38x59 | kom | 6 | 0 | 0
| UKUPNO BRAVARSKI RADOVI |  |  |  | 0
M - KERAMIČARSKI RADOVI & DRUGE VRSTE PODOVA
KERAMIKA UNUTRA
Sve površine su dane bez uvećanja od 10%.
1 | Oblaganje ZIDOVA glaziranim keramičkim pločicama - izabrati najjeftinije pločice
u sanitarnim čvorovima; na čistu i suhu podlogu. Širina reške je minimalna. Postavljati sa plastičnim križićima. Fuge fugirati najranije 24 h od postavljanja pločica. Viškove fug-mase temeljito oprati i odmah po postavljanju očistiti. Pločice su klase A, debljine 1 cm. Gornja kota postavljenih pločica: kupaonice 160 cm.
| materijal | m2 | 37.2 |  | 0
| montaža | m2 | 37.2 |  | 0
2 | Oblaganje unutrašnjih PODOVA glaziranim protukliznim keramičkim pločicama
izabrati najjeftinije pločice
| materijal | m2 | 10.93 | 0 | 0
| montaža | m2 | 10.93 | 0 | 0
PODOVI NA TERENU
3 | Krpanje keramičkih počica koje su oštećene
keramičke pločice otporne na smrzavanje. Dati ponudu za Flor Gres Architech Bone Levigato. Dana je procijenjena površina
| materijal | m2 | 50 | 0 | 0
| montaža | m2 | 50 | 0 | 0
4 | Oblaganje šanka
keramičke pločice otporne na smrzavanje. Dati ponudu za Flor Gres Architech Deep Mauve Levigato
| materijal | m2 | 18.99 | 0 | 0
| montaža | m2 | 18.99 | 0 | 0
| UKUPNO KERAMIČARSKI RADOVI |  |  |  | 0
P - HORTIKULTURA
1 | Podrezivanje stabala
| postojećih, tako da se formiraju krošnje, eventualno cijepljenje breskve. | kom | 5 | 0 | 0
2 | Grmored
| ispred pozornice: Rosmarinus officinalis | kom | 10 | 0 | 0
| UKUPNO HORTIKULURA |  |  |  | 0
2 - VODOVOD I KANALIZACIJA
PRIPREMNI I ZEMLJANI RADOVI
1 | Testiranje ispravnosti kanalizacije u sanitarnim čvorovima
i nedvojbeno ustanovljanje mjesta u koji kanalizacija otječe. Trebalo bi da se sve sanitarije uključe u postojeće izvode kanalizacije koji su vidljivi u podu.
| Horizontalni razvod tople i hladne vode | p. | 1 |  | 0
2 | Iskolčavanje trase vodovoda i kanalizacije
Obuhvaća: sva geodetska mjerenja kojima se podaci iz projekta prenose na teren, osiguranje osi iskolčene trase, obnavljanje i održavanje iskolčenih oznaka na terenu za sve vrijeme građenja, odnosno do predaje investitoru.
| Horizontalni razvod tople i hladne vode | m1 | 16.6 |  | 0
| kanalizacija | m1 | 8.25 |  | 0
3 | Iskop rova za polaganje vodovodnih i kanalizacijskih cijevi
Strojni i ručni, izvan i unutar građevine za vodovodnu instalaciju. Materijal bez obzira na kategoriju. Obračun po m3 materijala u sraslom stanju.
| Horizontalni razvod tople i hladne vode 40 x 80 cm | m3 | 5.312 |  | 0
| kanalizacija | m3 | 2.64 |  | 0
4 | Grubo i fino planiranje dna rova
za polaganje kanalizacijskih i vodovodnih cijevi, okna i slivnika s točnošću 2 cm prema uzdužnim profilima. Sve neravnine sasjeći, odnosno dopuniti materijalom iz iskopa. Višak materijala odbaciti izvan rova. Obračun po m2 pripremljenog i isplaniranog rova.
| Horizontalni razvod tople i hladne vode 40 x 80 cm | m2 | 6.64 |  | 0
| kanalizacija | m2 | 3.3 |  | 0
5 | Posteljice za cijevi
sa neagresivnim pijeskom kruponoće zrna do 5 mm; u rovovima u sloju visine 10 cm
| Horizontalni razvod tople i hladne vode 40 x 80 cm | m3 | 0.664 |  | 0
| kanalizacija | m3 | 0.825 |  | 0
6 | Izvođenje nasipa iznad tjemena cijevi
u visini 20 cm nakon izvršene montaže i tlačne probe.
| Horizontalni razvod tople i hladne vode 40 x 80 cm | m3 | 1.992 |  | 0
| kanalizacija | m3 | 2.475 |  | 0
7 | Zatrpavanje preostale visine rova materijalom iz iskopa
nakon izrade zaštite cijevi. Zatrpavanje izvršiti u slojevima 30-40 cm debljine, uz nabijanje. Prvi sloj iznad cijevi treba biti od sitnog materijala. Zatrpavanje vršiti materijalom iz iskopa ako je upotrebljiv odnosno prema potrebi doveženim materijalom. Ne smiju se upotrijebiti pojedini komadi veći od 10 cm. Kvaliteta materijala i izvedenog sloja u svemu prema projektu i važećim standardima. Zatrpavanje izvršiti nakon montaže i ispitivanja cijevi.
| Horizontalni razvod tople i hladne vode 40 x 80 cm | m3 | 2.656 |  | 0
| kanalizacija | m3 | 2 |  | 0
BETONSKI I ZIDARSKI RADOVI
8 | Betonski blokovi
| za učvršćivanje vodovodnog cjevovoda izvan objekta s MB 20 prosječno 0.2 m3 betona po bloku | kom | 2 |  | 0
9 | Strojno i ručno štemanje u postojećim zidovima
šliceva, te njihovo zatvaranje cementnim mortom nakon postave instalacija i njihova ispitivanja. Pretpostavka je da su zidovi zidani.
| 15 x 15 cm | m1 | 50 |  | 0
10 | Projekt izvedenog stanja
| za vovodod i kanalizaciju sa svim izmjenama i dopunama. | p. | 1 |  | 0
INSTALATERSKI RADOVI
11 | Polietilenske vodovodne cijevi horizontalni razvod
za horizontalni razvod izvan objekta. Uračunati sve potrebne fitinge.
| fi 1/2" | m1 | 6 |  | 0
| fi 3/4" | m1 | 16.6 |  | 0
12 | Zaštita cijevi od smrzavanja i gubitka topline izolacijskim crijevom horizontalni razvod
| ø25 za DN25 PP-R (1/2“= ø15) | m1 | 6 |  | 0
13 | Slobodno-protočni podžbukni ventili na odvojcima sanitarnih čvorova
s metalnom poniklovanom kapom i rozetom na odvojcima udaljenih sanitarnih čvorova i kuhinja i ispred centralnog bojlera tople vode
| 1/2“ - proizvod kao VARGON art. 871/1 | kom | 3 |  | 0
14 | Slobodno-protočni podžbukni ventili na završecima dovodnih vertikala s ispustom
| 3/4" - proizvod kao VARGON art. 874/2 | kom | 1 |  | 0
15 | Poniklovani revizijski otvori s vratašcima na obzidu
instalacijskog otvora vertikale (proizvod kao KNAUF tip W250).
| 30x30 cm (revizija + AOV Studor Maxi-vent) | kom | 4 |  | 0
16 | PE čep postavljen na završetku svake PE cijevi | kom | 2 |  | 0
17 | Ispitivanje instalacije | p. | 1 |  | 0
na probni pritisak od 10 bara u trajanju od min 2 h
18 | Dezinfekcija cjevovoda prije stavljanja u pogon i ispiranje | p. | 1 |  | 0
s 30 g čistog klora na 1 m3 vode. Voda ostaje u cjevovodu 24 sata. Dezinfekcija je uspješna ako analizirani uzorak da zadovoljavajući laboratorijski rezultat. Ispiranje je nakon kompletno dovršenih radova, čistom vodom brzinom najmanje 1,5 m/s. Ispiranje se vrši dok se na ispustima ne pojavi čista voda.
19 | Prespajanje kanalizacije na postojeće izvode
| Probijanje rupe u zidu septičke jame. Promjer rupe je 30 cm. Proboj rupe na zidu se vrši u dubini iskopanog kanala do 100 cm. Vrši se pneumatskim ili električnim alatom. Rad se vrši izvana bez pristupa unutar septičke jame. U cijeni je i otprema šuta na deponiju i trošak deponije. | kom | 1 |  | 0
20 | Horizontalni i vertikalni razvod kanalizacije
od PVC cijevi s revizijama na dnu svake vertikale fi 50 ili više, sa svim račvama i koljenima. Cijevi su tvrde PVC niskošumne kanalizacijske cijevi (proizvod kao ALPRO-ATT Plano-Trogir tip Phonoline), a prema standardu EN ISO/IEC 17025 i DIN 4109, za horizontalnu i vertikalnu sanitarnu i oborinsku kanalizaciju u objektu. Obračun se obavlja po m' kompletno montirane, pričvršćene i ispitane cijevi, u stavku uračunati sav potreban spojni, brtveći i ovjesni materijal i sl.
| fi 50 mm | m1 | 3.65 |  | 0
| fi 100 mm | m1 | 5 |  | 0
| fi 125 mm | m1 | 8.5 |  | 0
21 | Fazonski komadi račve i koljena za PVC cijevi
| fi 50 mm | m1 | 2 |  | 0
| fi 100 mm | m1 | 2 |  | 0
| fi 125 mm | m1 | 2 |  | 0
22 | Ventilacijska rešetka PVC bijela
| na fasadi za odušak fekalne kanalizacije 10 x 10 cm | kom | 1 |  | 0
SANITARNI UREĐAJI I OPREMA
23 | Sanitarni uređaji tip linija kao
| WC školjke stojeće sa vodokotlićima | kom | 2 |  | 0
| Umivaonici 60 cm | kom | 3 |  | 0
| Vaška sudoper | kom | 2 |  | 0
| Električni bojler za grijanje tople vode 60 l | kom | 1 |  | 0
| sanitarni pribor (držač papira, sapuna, četke, kante) | kom | 2 |  | 0
24 | Armature i sifoni za sanitarne uređaje
| kutni ventil za vodokotlić | kom | 2 |  | 0
| Stojna slavina za hladnu i toplu vodu niklovana za umivaonik | kom | 3 |  | 0
| Niklovani metalni sifon za umivaonik s preljevom | kom | 3 |  | 0
| Stojna mješalica sa sitom za sudoper | kom | 2 |  | 0
25 | Funkcionalna proba
| nakon izvršene ukupne montaže | p. | 1 |  | 0
| UKUPNO VODOVOD I KANALIZACIJA |  |  |  | 0
4 - ELEKTROTEHNIČKE INSTALACIJE
| Cijenu elektrotehničkih instalacija dati prema shemi i kao paušal. Bez opreme. | p. | 1 |  | 0