TROŠKOVNIK

Predmet nabave: Uređenje i opremanje plaže „Skrivena luka“, faza II, grupa A

Evidencijski broj nabave: 22/24

Ponuditelj: ____________________________________________________________

| R.br. | Naziv i opis stavke | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena (u eurima bez PDV-a) | Ukupna cijena (u eurima bez PDV-a) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NABAVA RASVJETNIH STUPOVA I RASVJETNIH TIJELA |
| 1. | Rasvjetni stup visine 4,10-5 m. Rasvjetni stup se sastoji od nosivog stupa visine 4,10-5 m, solara te rasvjetnog tijela te programabilnom elektronikom za upravljanje paljenjem i gašenjem. Svjetlosni tok do najviše 2500 lm, korelirane temperature boje svjetla do najviše 2700K. Svjetiljka mora imati integrirani fotonaponski panel i integriranu litij-ionsku bateriju koja omogućuje rad svjetiljke od najmanje 10 sati. Jedinična cijena obuhvaća nabavu, prijevoz i ugradnju te sav materijal potreban za potpuno dovršenje i pričvršćivanje rasvjetnog stupa do pune gotovosti. Obračun po komadu ugrađenog rasvjetnog stupa. |  |  |  |  |
| 1.1. | Nabava rasvjetnih stupova sukladno točki 1. | kom | 12 |  |  |
| 1.2. | Nabava rasvjetnih tijela – solarnih lampi sukladno točki 1. | kom | 12 |  |  |
| 2. | Dostava Split/Dugopolje | kom | paušal |  |  |
| SVEUKUPNA CIJENA (bez PDV-a) |  |
| IZNOS POREZA NA DODANU VRIJEDNOST (25%) |  |
| SVEUKUPNA CIJENA (s PDV-om) |  |

U Lastovu, _________________ 2024. godine

__________________________________		          _____________________________

(ime i prezime ovlaštene osobe ponuditelja)	      M.P.              (potpis ovlaštene osobe ponuditelja)