TROŠKOVNIK

Predmet nabave: Uređenje betonskih podloga za postavljanje metalnih zaštita za kontejnere na području Općine Lastovo

Evidencijski broj nabave: 2/24

Ponuditelj: ____________________________________________________________

| R.br. | Naziv i opis stavke | Jedinica mjere | Količina | Jed. cijena (u eurima bez PDV-a) | Ukupna cijena (u eurima bez PDV-a) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Strojni iskop površinskog sloja materijala "B" ktg na lokacijama predviđenim za postavljanje kontejnera, s utovarom u prijevozno sredstvo i prijevozom na stalnu deponiju. Obračun po m3 stvarno iskopanog površinskog sloja u sraslom stanju. | m3 | 78,50 |  |  |
| 2. | Planiranje dna iskopa uz popunjavanje neravnina drobljenim kamenim materijalom granulacije zrna 0-31 mm. U jediničnoj cijeni uključeni radovi na planiranju površine, te nabava i prijevoz tamponskog materijala. Obračun po m2 isplanirane površine. | m2 | 352,00 |  |  |
| 3. | Izrada betonske podloge na za to predviđenim lokacijama od betona klase C 25/30, debljine 12 cm. Stavka obuhvaća pripremu i zbijanje podloge, izradu potrebne bočne oplate, dobavu i dopremu betona te betoniranje platoa. Obračun po m3 stvarno ugrađenog betona. | m3 | 42,20 |  |  |
| 4. | Dobava i ugradnja mrežaste armature oznake Q 238. Armatura se postavlja na podloške na visinu od 3 cm iznad pripremljene podloge. Obračun se vrši po kg ugrađene armature. | kg | 1270,00 |  |  |
| SVEUKUPNA CIJENA (bez PDV-a) |  |  |  |  |  |
| IZNOS POREZA NA DODANU VRIJEDNOST (25%) |  |  |  |  |  |
| SVEUKUPNA CIJENA (s PDV-om) |  |  |  |  |  |

U_________________ 2024. godine

__________________________________		          _____________________________

(ime i prezime ovlaštene osobe ponuditelja)	      M.P.              (potpis ovlaštene osobe ponuditelja)